| 1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Drzwi zewnętrzne panelowe w systemie ALUPROF MB-86 | 2. Oznaczenie umożliwiające identyfikację wyrobu budowlanego: Numer identyfikacyjny na etykiecie umieszczonej na każdym wyrobie. |
| --- | --- |
| 3. Producent: Firma PLASTIXAL Kołakowski Mariusz Stare Bożejewo 44, 18-430 Wizna www.plastixal.pl | 4. Przeznaczenie: Drzwi zewnętrzne przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. |
| 5. System oceny: 3 |
| 6. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej: Instytut Techniki Budowlanej nr notyfikacji 1488 Zespół Laboratoriów Badawczych certyfikat akredytacji nr AB 023 |
| 7. Deklarowane właściwości użytkowe wg normy EN 14351-1+A1:2010 |
| 8. Deklarowane właściwości |
| Zasadnicze charakterystyki (patrz uwaga 1) | Właściwości użytkowe (patrz uwaga 2) |
| Przepuszczalność powietrza | Klasa 2 |
| Wodoszczelność | Klasa 5A |
| Obciążenie wiatrem | Klasa B2/C2 |
| Substancje niebezpieczne | Nie zawiera |
| Siły operacyjne | Siła zamykająca – klasa 4 Okucia poruszane palcami – klasa 2 Okucia poruszane dłonią – klasa 4 |
| Niewłaściwa obsługa | NPD |
| Przenikalność cieplna | NPD |
| Właściwości akustyczne | NDP |
| Uwaga 1: Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk określonych w scharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wskazanych w punkcie 4. Uwaga 2: Dla każdej zasadniczej charakterystyki wymienionej w kolumnie 1 i zgodnie z wymaganiami art. 6 kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi zasadniczymi charakterystykami. Zawierać może litery „NPD” (właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined), o ile właściwości użytkowe nie zostały zadeklarowane. |
| 9. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 8 |

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 3.

Bożejewo, dnia 30.01.2019r.

| miejsce i data wystawienia |  | podpis osoby uprawnionej |
| --- | --- | --- |